|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 22  la Documentația standard nr. 115  din “15” septembrie 2021  **Specificații tehnice**  *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]*   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Numărul procedurii de achiziție: ***6 din 25.06.2024*** | | | | | | | | Obiectul achiziției:  ***Servicii de deservire și reparație a climatizatoarelor, pentru perioada iunie 2024 – mai 2025*** | | | | | | | | **Denumirea**  **bunurilor /**  **serviciilor** | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Producă-torul** | **Specificarea tehnică deplină**  **solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină**  **propusă de către ofertant** | **Standarde**  **de referinţă** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Servicii de deservire și reparație a climatizatoarelor, pentru perioada iunie 2024 – mai 2025 |  |  |  | * examinarea exterioară a dispozitivului în vederea identificării deteriorărilor mecanice a corpului sau elementelor componente; * verificarea funcționalității dispozitivului în toate regimurile; * verificarea racordării contactelor și conectărilor electronice; * verificarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; * verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator, etc.); * dezasamblarea/asamblarea parțială a elementelor componente ale dispozitivului; * curățirea schimbătorului de căldură a blocului interior cu utilaj special (generator de aburi); * curățirea schimbătorului de căldură a blocului interior cu utilaj special (generator de aburi); * curățirea filtrului, evaporatorului și ventilatorului blocului interior; * curățirea condensatorului de praf și murdărie * curățirea ventilatorului blocului exterior; * curățirea schimbătorului de căldură a blocului exterior (la necesitate utilizarea utilajului cu jet puternic de apă); * verificarea decalajelor de temperatură la intrare/ieșire la schimbătorul de căldură intern (la necesitate punerea sub presiune a părții inferioare și superioare a conturului frigorific); * verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a dispozitivului; * verificarea funcționalității motoarelor electrice și paletelor ventilatoarelor; * verificarea elementelor de fixare mecanică a componentelor mobile și lubrifierea lor în caz de necesitate; * realimentare cu freon la necesitate (până la 150 gr.); * consultarea personalului privind buna exploatare a climatizatoarelor (la necesitate); * analiza măsurărilor efectuate, elaborarea borderoului și actelor constatare de defectare. |  |  | |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din “15” septembrie 2021

**Specificații de preț**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: ***6 din 25.06.2024*** | | | | | | | | | | |
| Obiectul achiziției: ***Servicii de deservire și reparație a climatizatoarelor, pentru perioada iunie 2024 – mai 2025*** | | | | | | | | | | |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar**  **(fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **(fără TVA)** | **Suma**  **(cu TVA)** | **Termenul de**  **livrare/prestare** | **Clasificație bugetară (IBAN)** | **Discount**  **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50800000-3 | Servicii de deservire și reparație a climatizatoarelor, pentru perioada iunie 2024 – mai 2025 | unit. | 4  de tip canal | 00.00 | 00.00 | 000 000.00 | 000 000.00 | iunie 2024  –  iulie 2024 | n/a |  |
| unit. | 21  de perete | 00.00 | 00.00 | 000 000.00 | 000 000.00 |
|  | **TOTAL** | **unit.** | **25** |  |  | **000 000.00** | **000 000.00** |  |  |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_