|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021**Specificații tehnice***[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]*

|  |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție: ***6 din 25.06.2024*** |
| Obiectul achiziției:  ***Servicii de deservire și reparație a climatizatoarelor, pentru perioada iunie 2024 – mai 2025*** |
| **Denumirea****bunurilor /****serviciilor**  | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Producă-torul** | **Specificarea tehnică deplină** **solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină****propusă de către ofertant** | **Standarde****de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de deservire și reparație a climatizatoarelor, pentru perioada iunie 2024 – mai 2025 |  |  |  | * examinarea exterioară a dispozitivului în vederea identificării deteriorărilor mecanice a corpului sau elementelor componente;
* verificarea funcționalității dispozitivului în toate regimurile;
* verificarea racordării contactelor și conectărilor electronice;
* verificarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control;
* verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator, etc.);
* dezasamblarea/asamblarea parțială a elementelor componente ale dispozitivului;
* curățirea schimbătorului de căldură a blocului interior cu utilaj special (generator de aburi);
* curățirea schimbătorului de căldură a blocului interior cu utilaj special (generator de aburi);
* curățirea filtrului, evaporatorului și ventilatorului blocului interior;
* curățirea condensatorului de praf și murdărie
* curățirea ventilatorului blocului exterior;
* curățirea schimbătorului de căldură a blocului exterior (la necesitate utilizarea utilajului cu jet puternic de apă);
* verificarea decalajelor de temperatură la intrare/ieșire la schimbătorul de căldură intern (la necesitate punerea sub presiune a părții inferioare și superioare a conturului frigorific);
* verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a dispozitivului;
* verificarea funcționalității motoarelor electrice și paletelor ventilatoarelor;
* verificarea elementelor de fixare mecanică a componentelor mobile și lubrifierea lor în caz de necesitate;
* realimentare cu freon la necesitate (până la 150 gr.);
* consultarea personalului privind buna exploatare a climatizatoarelor (la necesitate);
* analiza măsurărilor efectuate, elaborarea borderoului și actelor constatare de defectare.
 |  |  |

 |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anexa nr. 23

 la Documentația standard nr. 115

 din “15” septembrie 2021

**Specificații de preț**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]*

|  |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție: ***6 din 25.06.2024*** |
| Obiectul achiziției: ***Servicii de deservire și reparație a climatizatoarelor, pentru perioada iunie 2024 – mai 2025*** |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar****(fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma****(fără TVA)** | **Suma****(cu TVA)** | **Termenul de****livrare/prestare** | **Clasificație bugetară (IBAN)** | **Discount****%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50800000-3 | Servicii de deservire și reparație a climatizatoarelor, pentru perioada iunie 2024 – mai 2025 | unit. | 4de tip canal | 00.00 | 00.00 | 000 000.00 | 000 000.00 | iunie 2024– iulie 2024 | n/a |  |
| unit. | 21de perete | 00.00 | 00.00 | 000 000.00 | 000 000.00 |
|  | **TOTAL** | **unit.** | **25** |  |  | **000 000.00** | **000 000.00** |  |  |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_