Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5] Numărul procedurii de achiziție: 4 din 26.05.2025. Obiectul achiziției: Servicii de deservire, reparație și montare a climatizatoarelor, pentru perioada mai 2025 – aprilie 2026. Denumirea bunurilor / serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Producă-torul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Servicii de deservire, reparație și montare a climatizatoarelor, pentru perioada mai 2025 – aprilie 2026; Servicii de deservire și reparație a climatizatoarelor; Republica Moldova; - examinarea exterioară a dispozitivului în vederea identificării deteriorărilor mecanice a corpului sau elementelor componente; - verificarea funcționalității dispozitivului în toate regimurile; - verificarea racordării contactelor și conectărilor electronice; - verificarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator, etc.); - dezasamblarea/asamblarea parțială a elementelor componente ale dispozitivului; - curățirea schimbătorului de căldură a blocului interior cu utilaj special (generator de aburi); - curățirea schimbătorului de căldură a blocului interior cu utilaj special (generator de aburi); - curățirea filtrului, evaporatorului și ventilatorului blocului interior; - curățirea condensatorului de praf și murdărie - curățirea ventilatorului blocului exterior; - curățirea schimbătorului de căldură a blocului exterior (la necesitate utilizarea utilajului cu jet puternic de apă); - verificarea decalajelor de temperatură la intrare/ieșire la schimbătorul de căldură intern (la necesitate punerea sub presiune a părții inferioare și superioare a conturului frigorific); - verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a dispozitivului; - verificarea funcționalității motoarelor electrice și paletelor ventilatoarelor; - verificarea elementelor de fixare mecanică a componentelor mobile și lubrifierea lor în caz de necesitate; - realimentare cu freon la necesitate (până la 150 gr.); - consultarea personalului privind buna exploatare a climatizatoarelor (la necesitate); - analiza măsurărilor efectuate, elaborarea borderoului și actelor constatare de defectare; - dacă în urma verificărilor efectuate se constata că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza procedurii standard profilaxie/mentenanță, echipa tehnică a operatorului economic va prezenta obligatoriu acte de constatare tehnică pentru fiecare unitate de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice.. Servicii de montare climatizator; Republica Moldova; - montarea blocului interior și exterior a climatizatorului de perete Samsung SH09ZS8 (fost în folosință) sau a unui nou de alt model, în sediul central, m. Bălți, str. Strîi, 17A, et. 3, (materialele, vor fi incluse în preț).

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:____________________ în calitate de: _______________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: __________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din “15” septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Numărul procedurii de achiziție: 4 din 26.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire, reparație și montare a climatizatoarelor, pentru perioada mai 2025 – aprilie 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50800000-3 | Servicii de deservire, reparație și montare a climatizatoarelor, pentru perioada mai 2025 – aprilie 2026 | unit. | 4 de tip canal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | mai 2025 – aprilie 2026 | n/a |  |
|  |  | unit. | 24 de perete | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | unit. | 1 de perete | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | TOTAL | unit. | 29 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:____________________ în calitate de: _______________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: __________________________________________